Obec Dolné Orešany,

Dolné Orešany 210, 919 02  Dolné Orešany

___________________________________________________________________________

Výpočet dosiahnutej úspory energie

Skutočná hodnota merateľného ukazovateľa dopadu - úspora energie v GJ/rok - dosiahla hodnotu  134, 46 GJ/rok. Uvedená hodnota predstavuje úsporu energie pri porovnaní rokov 2013 a 2016.

Rok 2013 bol posledný rok, kedy bolo verejné osvetlenie obce pred rekonštrukciou. V roku 2014 došlo k výmene 102 svietidiel a k osadeniu 51 nových svietidiel.

Výpočet úspory energie pri porovnaní rokov 2013 a 2016:

r.2013		  102 ks svietidiel		spotreba 59 498 kWh

r.2016		  153 ks svietidiel		spotreba 33 223 kWh

59 498 : 102 = 583,31 = spotreba v kWh/1 svetlo v r.2013

33 223 : 153 = 217,14 = spotreba v kWh/1 svetlo v r.2016

583,31 – 217,14 = 366,17 kWh = úspora na 1 svetlo

366,17  x 102 svietidiel = 37 349,34 kWh = úspora energie pri porovnaní rokov 2013 a 2016 v kWh

37 349,34 x 0,0036 = 134,46 GJ/rok = úspora energie pri porovnaní rokov 2013 a 2016 v GJ

Za rok 2013 bola nameraná spotreba 59 498 kWh pri prevádzke 102 ks svietidiel. Za rok 2016 bola nameraná spotreba 33 223 kWh pri prevádzke 102 ks vymenených svietidiel a 51 ks novo osadených svietidiel. Pri porovnaní týchto spotrieb v prepočte na 1 svetlo vychádza úspora na jedno svetlo 366,17 kWh a následne potom úspora na 102 ks svietidiel vychádza 37 349,34 kWh, čo v prepočte na GJ predstavuje úsporu za rok 2016 oproti roku 2013 134,46 GJ.

Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa dopadu predstavuje úsporu energie 88,90 GJ/rok. Skutočná hodnota merateľného ukazovateľa dopadu predstavuje pri porovnaní rokov 2013 a 2016 úsporu energie 134,46 GJ/rok. To znamená, že predmetný ukazovateľ bol splnený.

V Dolných Orešanoch, 08.02.2017

...................................................

Juliana Belicová, starostka  obce