Výkaz výmer - Súpis  elektroinštalačného  materiálu pre BD Sládkovičova 3, Košice  vrátane  dopravy :

| Pol. číslo | Materiál | Priemer v mm x + dĺžka , ďalšie charakteristiky | Pozn. | Jednotka ks / bm | Navrhovaná jednotková cena za ks, za bm bez DPH | Celkové množstvo | Cena spolu v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozvodnica nad omietku RNG-1N4, IP 40 | v - 222mm, š - 148mm, h - 95mm |  | ks |  | 8 ks |  |
| 2 | Vykonovy vypínač APN-32-1 |  |  | ks |  | 8 ks |  |
| 3 | Vypínač hlavný MSO-32-A-3 | QH 1 |  | ks |  | 54 ks |  |
| 4 | Chránič prúdový s nadprúdovou ochranou OLI 10B-1N-030 AC |  |  | ks |  | 108 ks |  |
| 5 | Chránič prúdový LFN 25-4-030A |  |  | ks |  | 54 ks |  |
| 6 | Chránič prúdový s nadprúdovou ochranou OLI 6B-1N-030 AC |  |  | ks |  | 9 ks |  |
| 7 | Chránič prúdový s nadprúdovou ochranou OLI 16B-1N-030 AC |  |  | ks |  | 1 ks |  |
| 8 | Istič 6B/1 LPN |  |  | ks |  | 108 ks |  |
| 9 | Istič 16B/1 LPN |  |  | ks |  | 162 ks |  |
| 10 | Istič 16B/3 LPN |  |  | ks |  | 54 ks |  |
| 11 | Istič 10B/3 LPN FA 03 |  |  | ks |  | 1 ks |  |
| 12 | Istič 16C/3 LPN FA 04 |  |  | ks |  | 1 ks |  |
| 13 | Rozvodnica nad omietku RNG-1N18, IP 40 | V -246mm, š-407mm, h-104mm |  | ks |  | 1 ks |  |
| 14 | Vypínač hlavný MSO-32-3 |  |  | ks |  | 1 ks |  |
| 15 | Schodiskový spínač MQB-16-100-A230 |  |  | ks |  | 9 ks |  |
| 16 | Kabel 1-CHKH-V180 4B x 50 |  |  | bm |  | 75 bm |  |
| 17 | Kabel 1-CHKH-V180 4B x 95 |  |  | bm |  | 85 bm |  |
| 18 | Kabel 1-CHKH-V180 4A x 35 |  |  | bm |  | 2 bm |  |
| 19 | Kabel 1-CHKH-V180 1x35žz |  |  | bm |  | 1 bm |  |
| 20 | Kabel 1-CHKH-V180 5C x 10 |  |  | bm |  | 35 bm |  |
| 21 | Kabel 1-CHKH-V180 5C x 2,5 |  |  | bm |  | 25 bm |  |
| CELKOVÁ CENA SPOLU ZA ELEKTRO-INŠTALAČNÝ MATERIÁL V EUR BEZ DPH VRÁTANE DOPRAVY : |  |  |  |  |  |  |  |

Dátum :                                                                                   Pečiatka  a podpis :