Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR

T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 12.02.2019 r.

Sz.B./ZP/26/07/19

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA:

DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH DLA SZPITALA BIELANSKIEGO 
W WARSZAWIE

(ZP-07/2019)

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne na: dostawę wyrobów medycznych do zabiegów ortopedycznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-07/2019), informuje:

PAKIET 7

- Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 7.1 dopuści możliwość zaoferowania płyty z możliwością użycia w płycie śrub blokowanych 3,5 mm, korowych 3,5 mm oraz 2,7 mm?

- Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 7.1 dopuści możliwość zaoferowania płyty uniwersalnej do prawej i lewej kończyny zamiast płyty prawej/lewej?

- Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 7.1 dopuści możliwość zaoferowania płyty o ilości otworów w trzonie płytki 3-12 zamiast 4-16 oraz o długości 90-270 mm zamiast 90-234 mm?

- Czy Zamawiający w Pakiecie 7, 11, 15 dopuści możliwość zaoferowania implantów stalowych lub tytanowych?

Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.

PAKIET 11

- Czy Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 11.1 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych/gąbczastych?

- Czy Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 11.1 dopuści możliwość zaoferowania płytki o ilości otworów 4-12 i  długości 59-163 mm?

- Czy Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 11.2 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej otwory blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek z gwintem stożkowym, z możliwością zastosowania śrub blokowanych 3,5 mm?

- Czy Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 11.2 dopuści możliwość zaoferowania płytki o ilości otworów 2-12 i  długości 28-148 mm?

Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PAKIET 12

- Pytanie nr 1, dotyczy Pakietu nr 12 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty do pakietu 12 bez pozycji 12.4: Kaniula do artroskopii barku, jednorazowa, 3 zastawki, elastyczna, średnica 5-7-8,5mm?

Odpowiedź – Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), modyfikuje treść Załącznika nr 3 do SIWZ, pkt 2, PAKIET 12, poprzez usunięcie poz.12.4: Kaniula do artroskopii barku, jednorazowa, 3 zastawki, elastyczna, średnica 5-7-8,5 mm.

PAKIET 14

- Pytanie nr 2, dotyczy Pakietu nr 14: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty do pakietu 14 na następującą endoprotezę kości ramiennej: Konstrukcja ułatwiająca wszczepianie przy zwężonym dostępie do stawu. Konstrukcja umożliwiająca odwzorowanie naturalnego ruchu stawu promieniowo- łokciowego i główki. Na zestaw składa się: głowa lita endoprotezy; trzpień endoprotezy?

Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Pytanie nr 3, dotyczy Pakietu nr 14: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Pytanie nr 4, dotyczy Pakietu nr 14: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia instrumentariów w specjalnych kontenerach sterylizacyjnych z filtrami w zamian za dostarczenie narzędzi w fabrycznych kontenerach perforowanych do przechowywania i sterylizacji?

Odpowiedź – Tak, Zamawiający dopuszcza instrumentarium w kasetach pod warunkiem, iż będą one na siatce, umożliwiających mycie wszystkich elementów i sterylizację.

PAKIET 15

- Czy Zamawiający w Pakiecie 15 poz. 15.1 dopuści możliwość zaoferowania płytki z możliwością użycia w płycie śrub blokowanych 3,5 mm, korowych 3,5 i 2,7 mm?

- Czy Zamawiający w Pakiecie 15 poz. 15.1 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w trzonie płytki 4-14 otworów oraz o długości 116-246 mm?

- Czy Zamawiający w Pakiecie 15 poz. 15.2 dopuści możliwość zaoferowania płytki do dalszej nasady kości piszczelowej od stronu przednio-bocznej?

- Czy Zamawiający w Pakiecie 15 poz. 15.2 dopuści możliwość zaoferowania płytki z możliwością użycia w płycie śrub blokowanych 3,5 mm i korowych 3,5 mm?

- Czy Zamawiający w Pakiecie 15 poz. 15.2 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w trzonie płytki 5-17 otworów oraz o długości 80-236 mm?

- Czy Zamawiający w Pakiecie 15 poz. 15.3 dopuści możliwość zaoferowania śruby blokowanej 3,5 mm zamiast blokowanej kaniulowanej 3,5 mm?

Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.

Inne zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Maciej Harowicz

Specjalista ds. zamówień publicznych

Dział Zamówień publicznych

Tel. 022 56 90 247