## Priloha_2
Príloha č. 2 - Zoznam služieb, lokalít, kontaktných osôb a zariadení
Príloha č.XX k Zmluve č. XXXX/XX Predmet zmluvy - Zoznam služieb, lokalít, kontaktných osôb a zariadení
1.1 Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb technickej podpory kvalifikovaným technickým tímom poskytovateľa.
V súlade s identifikovanými potrebami objednávateľa tvoria predmet zmluvy služby vymenované v odstavci 1.1 tejto prílohy, ktoré zabezpečujú tieto servisné oblasti:
|  | Incident Management | Áno
|  | Problem Management | Áno
|  | Change Management | Áno | Počet predplatených hodín pre službu Change Management |  |  |  | 1 | h/mes
|  | Profylaxia | Áno | Počet predplatených hodín pre službu Profylaxia |  |  |  | 1 | h/mes
|  | Monitoring | Áno
|  | Reporting | Nie
| SLA_ID | SLA |  | Priorita 1 |  | Priorita 2 |  | Priorita 3 |  | Priorita 4
| Sla_II.247 | SLA_II.úroveň_24x7 | Dostupnosť | TTO | TTR | TTO | TTR | TTO | TTR | TTO | TTR
|  | Incident Management | 24x7 | 1H | 6H | 1H | NBD | 1H | 72H | 1H | 96H
|  | Problem Management | 8x5 | NBD | - | NBD | - | 2BD | - | 4BD | -
|  | Change Management | 8x5 | - | - | - | - | - | - | NBD | -
| SLA_ID | SLA |  | Priorita 1 |  | Priorita 2 |  | Priorita 3 |  | Priorita 4
| Sla_I.247 | SLA_I.úroveň_24x7 | Dostupnosť | TTO | TTR | TTO | TTR | TTO | TTR | TTO | TTR
|  | Incident Management | 24x7 | 30min | 4H | 30min | 12H | 30min | 36H | 30min | 72H
|  | Problem Management | 8x5 | NBD | - | NBD | - | 2BD | - | 4BD | -
|  | Change Management | 8x5 | - | - | - | - | - | - | NBD | -
1.2 Služby - komunikačné rozhranie
Vyhradeným komunikačným rozhraním určeným pre prístup k službám je ServiceDesk poskytovateľa, ktorý slúži pre nahlásenie poruchy alebo servisnej požiadavky nasledovnými spôsobmi:
|  | telefonicky |  |  |  | +421-xxxxxxxxxxxx
|  | elektronicky - e-mail |  |  |  | abc@xy.z
|  | elektronicky - ITSM poskytovateľa |  |  |  | https://xxx.yyy.z
Dostupnosť ServiceDesku je určená parametrom Dostupnosť uvedeným v popise SLA v odstavci 1.1 Predmet zmluvy
2. Zoznam lokalít a kontaktných osôb
| ID: | Lokalita, adresa: |  |  | Štát | Telefón: | E-mail: |  |  | Kontaktná osoba:
| SSK_001 | Miesto dodania diela |  |  | SK
| SSK_001 |  |  |  | SK
3. Zoznam pokrytých zariadení a aplikácíi
| ID | PN | SN | Kategória |  | Množstvo | SLA | Lokalita | Datum aktivácie | Maintenance
| 1 |  |  | Access switch |  | x | SLA_II.úroveň_24x7 | SSK_001 |  | Vendor warranty
| 2 |  |  | Core switch |  | x | SLA_I.úroveň_24x7 | SSK_002 |  | Vendor warranty
| 3 |  |  | Aplikácia / softvér - Sieťový manažment |  | x | SLA_II.úroveň_24x7 | SSK_001 |  | Vendor maintenance
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## SLA_Cat (hidden)
ID | Služba | SluzbaID | Dostupnost IM | TTO P1 | TTR P1 | TTO P2 | TTR P2 | TTO P3 | TTR P3 | TTO P4 | TTR P4 | Dostrupnost PM | TTO Prob P1 | TTO Prob P2 | TTO Prob P3 | TTO Prob P4 | Dostupnost CHM | TTO Change
1 | SLA_Bronze_24x7 | SlaB247 | 24x7 | 2H | NBD | 2H | 48H | 2H | 72H | 2H | 120H | 8x5 | NBD | NBD | 2BD | 4BD | 8x5 | NBD
2 | SLA_Silver_24x7 | SlaS247 | 24x7 | 1H | 6H | 1H | NBD | 1H | 72H | 1H | 96H | 8x5 | NBD | NBD | 2BD | 4BD | 8x5 | NBD
3 | SLA_Gold_24x7 | SlaG247 | 24x7 | 30min | 4H | 30min | 12H | 30min | 36H | 30min | 72H | 8x5 | NBD | NBD | 2BD | 4BD | 8x5 | NBD
4 | SLA_Bronze_8x5 | SlaB85 | 8x5 | 2H | NBD | 2H | 48H | 2H | 72H | 2H | 120H | 8x5 | NBD | NBD | 2BD | 4BD | 8x5 | NBD
5 | SLA_Silver_8x5 | SlaS85 | 8x5 | 1H | 6H | 1H | NBD | 1H | 72H | 1H | 96H | 8x5 | NBD | NBD | 2BD | 4BD | 8x5 | NBD
6 | SLA_Gold_8x5 | SlaG85 | 8x5 | 30min | 4H | 30min | 12H | 30min | 36H | 30min | 76H | 8x5 | NBD | NBD | 2BD | 4BD | 8x5 | NBD
ID | Kategória
1 | Aktívny prvok LAN
2 | WiFi kontrolér
3 | WiFi prístupový bod
4 | Firewall
5 | Server fyzický
6 | Server virtuálny
7 | Dátové úložisko
8 | Dátacentrová infraštruktúra
9 | Aplikácia
10 | Karta, modul
11 | PC, notebook
12 | IP telefón
13 | Videokonferencia
14 | Funkčný celok